Для подготовки коммерческого предложения просим заполнить Вас наш опросный лист

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на проектирование, изготовление и поставку водогрейной котельной

Заказчик:

1. Наименование предприятия __________________________________________________________

2. Адрес_______________________________________________________________________________

3. Контактный телефон_________________________________________________________________

4. Ф.И.О.______________________________________________________________________________

Исходные данные:

- Объем работ: проектирование (, поставка оборудования (, монтаж (, пуско-наладка (.

- Здание котельной: существующее (, блочно-модульная (.

- Размещение котельной: отдельностоящая (, встроенная (, пристроенная (, крышная (.

- Вид топлива:

  - основное: природный газ (, жидкое ________________ (; уголь (; другое _______________(;

  - резервное: предусмотреть _________________________________ (, не предусматривается (;

  - аварийное: предусмотреть _________________________________ (, не предусматривается (;

- Характеристика топлива:

  - природный газ: давление газа ______ МПа, теплотворная способность_________ ккал/м3;

  - жидкое: вид _______________________, марка _______________, ГОСТ__________________;

  - уголь: вид ________________________, марка ________________, влажность ________%, зольность ______%; размер кусков до _______мм., пыль и мелочь до 1 мм. ______%.

  - другое: _________________________________________________________________________

- Теплопроизводительность котельной: __________ МВт.

- Резерв по теплопроизводительности: ( предусматривать ____ МВт; ( не предусматривать

- Распределение тепловой нагрузки:

  - на отопление:                         ____________ МВт;

  - на вентиляцию:                      ____________МВт;

  - на технологические нужды: ___________  МВт;

  - на ГВС:                                     ____________МВт;

- Параметры теплоносителя:

  - на отопление:    температура ____/___оС, давление ____/____МПа;

  - на вентиляцию: температура ____/___оС, давление ____/____МПа;

  - на технологию:  температура ____/___оС, давление ____/____МПа;

- Электроснабжение: ограничение на установленную мощность электропотребления

котельной (если имеются) не более __________кВт.

- Параметры исходной воды:

  - температура исходной воды на вводе в котельную: min________оС, max _________оС.

  - давление исходной воды на вводе в котельную: min________ МПа, max ________ МПа.

- Данные анализа исходной воды:  Общая жесткость: _____ мг-экв/л,

содержание железа: ________ мг/л; щелочность: _____ мг-экв/л.

- Требования к автоматике котельной:

  - наличие диспетчеризации: да (,  нет (;

  - управление и контроль параметров от ПЭВМ: да (, нет (;

  - производитель автоматики и КИП: Россия и СНГ (, Импортное (.

- Наличие операторской: да (, нет (

- Требования к вспомогательному оборудованию котельной:

  - запорная и регулирующая арматура: Россия и ближнее зарубежье (, Импортное (;

  - насосное оборудование: Россия и ближнее зарубежье (, Импортное (;

  - водоподготовка: Россия и ближнее зарубежье (, Импортное (.

- Требования к узлам учета:

  - природного газа: коммерческий (, некоммерческий (;

  - тепловой энергии: коммерческий (, некоммерческий (;

  - электроэнергии: коммерческий (, некоммерческий (;

- Дымовая труба: включить в объем проектирования (,  включить в объем поставки (.

Требования к дымовой трубе: высота дымовой трубы _____ м.,     самостоящая (,

на выносных растяжках (

- Автономный источник электроснабжения: требуется (, не требуется (,

дизель-генератор (, генератор на природном газе (.

- Дополнительно включить в объем поставки (баки дизтоплива, мазута, запчасти и т.д.):

_______________________________________________________________________________

- Дополнительные услуги на объекте заказчика: ________________________________________

- Наличие исходной разрешительной документации:

Разрешение на топливо □;  Разрешение на строительство □;  ТУ на водоснабжение □;

ТУ на канализацию □; ТУ на электроснабжение □; ТУ на дымовую трубу □;

ТУ на слаботочные сети (телефон, радио) □; Генплан □; Геофизика грунтов □;

Геологические изыскания □; Акт выбора площадки □; Противопожарная сигнализация □;

Охранная сигнализация □

- Наличие санузла: да (, нет (

- Срок поставки котельной: ________________ месяцев.

Исполнитель:

Начальник проектно-конструкторского отдела

Чудинов С.Н. (34365)7-49-90

# Text boxes

ООО «Уральский  Завод Котельного Оборудования»

624260,Россия,Свердловская область, город Асбест, ул.Труда 7

Тел. 8(34365) 7-49-80

Факс 8(34365) 7-49-90

ИНН:6603024940;

КПП:660301001;

ОГРН:1116603001470;

Р\сч.:40702810010500000172;

Кор\сч.:30101810800000000756;

БИК:046577756;

ОАО «СКБ-Банк» Дополнительный Офис «Асбестовский»

Site: http://ural-zko.ru; E-mail: ural.zko@yandex.ru

Уральский Завод Котельного оборудования